- 项目名称：3D打印

- 医疗器械类别：非医疗器械

- 预算金额：29.9万元

- 资金来源：项目资金

- 采购需求：

建模数量：120套

技术要求：

| 品类 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3D数据建模 | 医学影像资料前期数据采集、数据处理、数据建模。 | 人体骨骼一个部位模型。 完成时间：3天 |
| 3D打印加工 | 3D模型打印（按已确认数模文件）SLA方案，光敏树脂材料，高精度打印。 | 重量：按数模实际切片克数。 完成时间：按模型大小、结构不同而不同时间，一般打印3-5天 |
| 3D打印后处理 | 酒精清洗、模型固话、去支撑、打磨、喷砂等 | 预算后处理时间，按时间不同报价 |
| 3D打印后加工 | 喷漆上色（单色） | 按最长面计算长度 |
| 3D打印后加工 | 喷漆上色（多色） | 按最长面计算长度 |

- 要求：

- ★1.提供我院3D打印项目的技术及硬件支持（包含项目前期数据收集、处理、建模，并打印出模型。）

2.对我院已打印出的模型进行后处理及上色，保证我院后期科研项目的进行。

★3.承诺能对打印出的模型进行转化为可植入耗材，供我院后期手术项目的使用。（耗材按省平台目录价格核算）

- 六、合同履行期限：不超过三年

七、付款方式：货物到达甲方指定地点，验收合格并正常使用，无质量问题，付全款。

八、供货时间：分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务。