- 项目名称：一次性使用活组织取样钳

二、医疗器械类别：II类

- 三、控制价：不超过37.2万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、采购需求：

1、使用量：12000个

- 2、临床适用范围：适用于消化道、呼吸道等内窥镜下活组织取样或钳取和清除异物。

- 3、产品组成：由钳头、外管、滑环、手柄和针（适用于带针型）组成。

- ★4、钳体可360度旋转，手柄同步旋转。

- ◆5、杯口开幅分别满足钳头开口5.3-6.7mm。

- 6、工作长度为1600-2300cm。

- ★7、钳头需包含平口、齿口并包塑保护钳道。

- 8、产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

- 六、要求：

- 1.投标时需考虑到我院目前3.9%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算。

- *2.如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。

- 七、合同履行期限：不超过3年

八、付款方式：从配送公司走票，统一由我院招标的配送公司开票结算

九、供货时间：分批次供货，每批次供货期≤10个日历天，具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达